Порядок установки приборов учёта в индивидуальных жилых помещениях

Решив установить приборы учета (далее - прибор) необходимо помнить, что: 
- внутриквартирные приборы расхода воды и газа приобретаются, устанавливаются и проходят поверку (срок поверки указан в техническом паспорте) за счет собственников и нанимателей жилых помещений;  - приборы устанавливаются, как правило, на вводах в квартиры после запорной арматуры.

- согласно Жилищному кодексу РФ и постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 №354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" собственники и наниматели жилых помещений, как оборудованных, так и не оборудованных индивидуальными приборами учета, должны участвовать в расходах по оплате энергоресурсов, использованных на общедомовые нужды.

Порядок начисления платы за коммунальные услуги, использованные на общедомовые нужды, изложен в приложении к постановлению Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354.

Ознакомиться с постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 можно на официальном сайте МО Мгинское городское поселение в разделе ЖКХ, а также в управляющей организации ООО «МгаРЭКЖКХ».

- согласно Федеральному закону от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить установку общедомовых и индивидуальных приборов учета используемых ресурсов:

- по воде, тепловой энергии, электрической энергии до 01.07.2012г.;

- по газу до 01.01.2015г.

Для регистрации и допуска в эксплуатацию приборов учета горячей и холодной воды необходимо обратиться в организацию, управляющую домом, в домах ТСЖ и ЖСК – в правление.

В многоквартирных домах, где жители выбрали способ управления домом непосредственно собственниками, обращаться нужно в организации, с которыми заключен договор предоставления соответствующей коммунальной услуги.

Внимание! 
1. Собственники и наниматели жилых помещений установку внутриквартирных приборов ни с кем согласовывать не обязаны.

2. Приобретаемый прибор должен быть включен в «Государственный реестр средств измерения РФ», иметь сертификаты соответствия и клеймо государственной поверки. В техническом паспорте на прибор должен стоять знак - . 
	Все эти характеристики должны быть отражены в паспорте. Если хотя бы одно из этих требований не соблюдено, Вы не сможете оплачивать соответствующую коммунальную услугу по такому счетчику.

1. Установить приборы в жилом помещении может любой сантехник, включая сантехника организации, обслуживающей ваш дом, Вы сами. Работы по установке внутриквартирных приборов учета не требуют наличия какой-либо лицензии, а у сантехника – сертификата (разрешения) на право установки приборов в жилых помещениях. 
	Если работники управляющей домом организации рекомендуют Вам только «свои или «свою» фирмы(у) по установке приборов, знайте, это незаконно. Право выбора фирмы за Вами. Если приборы учета горячей и холодной воды установлены в соответствии с требованиями «Правил и технических требований завода-изготовителя прибора учета», а представители управляющей организации необоснованно отказывают в составлении акта о допуске прибора в эксплуатацию и не пломбирует их, обращайтесь к руководителю управляющей домом организации, или в прокуратуру.

2. Для того, чтобы прибор работал дольше, обязательно установите перед ним (после запорной арматурой) фильтр грубой очистки воды (продаются в розничной сети). При установке прибора необходимо руководствоваться требованиями «Правил и технических требований завода-изготовителя прибора учета».

3. При установке приборов необходимо помнить, что прибор с указанной в паспорте периодичностью, подлежит поверке в организации, имеющей соответствующую лицензию. Срок до поверки исчисляется с даты изготовления, а не с даты продажи прибора, поэтому старайтесь приобрести недавно изготовленный прибор. 
Помните, что прибор необходимо установить таким образом, чтобы его можно было легко снять и обеспечить поступление воды к раздаточным кранам во время нахождения прибора на поверке.

4. После установки приборов необходимо пригласить представителей управляющей домом организации для составления акта допуска прибора в эксплуатацию. Акт составляется в 2-х экземплярах, один из которых остается у собственника или нанимателя жилого помещения. Управляющая организация вправе требовать оплаты работ по составлению акта допуска прибора в эксплуатацию и установку пломб на прибор учета.

5. Порядок учета показаний прибора будет Вам разъяснен при составлении акта допуска прибора в эксплуатацию.

Справочно: По поводу установки приборов учета используемых энергетических ресурсов можно обращаться:

1. По воде:

- ООО «Водоканал птицефабрики «Синявинская», г. Кировск, ул. Северная, д. 8, тел. 8(812)406-77-49, 406-77-46;

- ООО «Водоканал Мгинского городского поселения», г.п. Мга, ул. Придорожная, д.4, тел.: 8(812)406-82-87;

- ООО «МгаРЭКЖКХ», г.п. Мга, ул. Пролетарская, д.9, тел.8(81362)56-007, 56-317.

2. По электричеству:

- ООО «Энергоконтроль», г.п. Мга, ул. Железнодорожная, д.36, тел. 8(81362)58-588; г. Кировск, ул. Северная, д.16, тел. 8(81362)28-693.

3. По отоплению и ГВС:

-  ООО «СМЦ «Вега», г. Кировск, ул. Набережная, д.1/40, тел. 8(81362)27-643

- ООО «Неосфера», г. Кировск, ул. Северная, д.4, тел. 8(81362)22-401

4. По газу:

- Филиал «Тосномежрайгаз» ОАО «Леноблгаз» «Кировский район газоснабжения», г. Отрадное, ул. Заводская, д.10, тел. 8(81362)44-947.